#### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

Provincia di Brescia
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Ufficio Acqua
Via Milano, 13 - 25126 Brescia (BS)
        PEC: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it
####
#### E p.c. Comune di ………………………..
        PEC
#### ARPA LOMBARDIA
#### Dipartimento di Brescia
        25128 BRESCIA (BS)
        PEC

OGGETTO:	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE
    - DEL COMUNE DI .………………………………………………………………………………………………………..……. ,
    - DEL SISTEMA INTERCOMUNALE DENOMINATO ……………………………………………….…..……………,
ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e del Regolamento Regionale n. 6/2019

_l_ sottoscritt_(Nome e Cognome) ……………………………………………………………………………………………………………………….
nat_ a ……………………………………………………………………………………..…….……. (Prov………………) il …………………………………….
residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………… (Prov………………)
Via………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………….n°.………...
Frazione/Località……………………………………………………………………………………………………………………………… cap…………………
in qualità di[1]……….……………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………..
[1] Presidente, legale rappresentante, amministratore delegato o sindaco.
del Comune/Società di gestione (Ragione sociale) ……………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………… P.IVA./Codice Fiscale ……………………………………………………………………
Sede municipio/sede legale in ……………………………………………………………………...……………………………….… (Prov………………)
Via………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………….n°.………...
Frazione/Località……………………………………………………………………………………………………………………………… cap…………………
Tel .………/………………… fax ………/…………………… e-mail ……………………………………………@..................................................
PEC ……………………….………………...…………………………………@…………………………………………………………………………………...…….
che si configura quale titolare degli scarichi oggetto della presente domanda

CHIEDE

a codesta Amministrazione il rilascio dell’autorizzazione / autorizzazione provvisoria, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 6/2019, per lo scarico dello/degli impianto/i di trattamento ………….………………….…………….. e/o per gli scarichi presenti sulla/e rete/i collettata/e all’impianto di trattamento ………………………………………………… , come nel seguito descritti:
- n. .................... scarichi terminali provenienti da impianti di trattamento;
- n. .................... scarichi by-pass provenienti da impianti di trattamento;
- n. .................... scarichi di emergenza provenienti da stazioni di sollevamento;
- n. .................... scarichi provenienti da sfioratori di piena;
- n. ……………...... scarichi terminali provenienti da reti di raccolta delle acque meteoriche;
predisponendo, per ciascuno scarico, la relativa scheda tecnica[2].
[2] Tipo di scheda tecnica in base alla tipologia di scarico presente nell’istanza Tipo di scarico	Scheda tecnica da compilare Scarico di by-pass proveniente da impianto di trattamento delle acque reflue urbane	B Scarico terminale proveniente da impianto di trattamento delle acque reflue urbane	D Scarico di emergenza proveniente da stazione di sollevamento	E Scarico di sfioratore di piena	P Scarico terminale proveniente da rete di acque meteoriche	T

Allo scopo, dichiarando di essere a conoscenza delle normative di cui al D.Lgs 152/2006, della Legge Regionale 26/2003 e del Regolamento Regionale 6/2019, oltre a quelle normative non specificate, sostitutive, integrative e collaterali, allega la documentazione di rito necessaria costituita da:
1. Dati di identificazione degli scarichi
2. Elaborati cartografici in formato pdf
3. Relazione tecnica corredata di:
- n. ….… schede tecniche “RS”[3];
  [3] Descrittiva delle reti di smaltimento.
  - tabella A “dati specifici scarichi di acque reflue industriali in fognatura
- n. ……. schede tecniche “D”;
- n. ……. schede tecniche “B”;
- n. ……. schede tecniche “E”;
- n. ……. schede tecniche “P”;
- n. ……. schede tecniche “T”;
1. Descrizione del sistema di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico esistenti e in rapporto alle previsioni del Piano d’Ambito vigente.
2. Concessione idraulica per lo scarico nei corpi idrici superficiali ricettori o copia della domanda di concessione corredata di n. ………. Documenti allegati.
3. Attestato di versamento spese per esame formale della domanda (delibera di Giunta Provinciale n. 208 del 10/05/2010).
4. In caso di domanda presentata dal gestore del SII, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’assolvimento imposta relativa a n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’esame formale dell’istanza (art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000).
Qualora la documentazione richiesta sia già in possesso dell’Amministrazione Provinciale, dovrà essere compilato ed allegato il modello di cui all’Appendice A.

Si specifica che tutte le relazioni e gli elaborati tecnici e cartografici, anche parziali, sono datati e firmati da professionisti abilitati nelle specifiche materie.
Data ________________ Firma______________________

Referente della pratica

Nome ……………………………………………..………………………………. Cognome……………………………………………………………
Qualifica[4]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[4] Specificare se trattasi di consulente esterno, o di tecnico interno al soggetto che presenta la domanda. In quest’ultimo caso, dettagliare il ruolo ricoperto.
tel. ………/…………………… Fax………/…………………
e-mail …………………………………………@...............…………………………
pec …………………………………@..................................................

Data……………………………….	Firma………………………………………….

ALLEGATO 1 – Dati identificativi degli scarichi

N° identificativo rete di smaltimento	Denominazione rete di smaltimento	Codice SIRe Acque rete di smaltimento[5]	N° identificativo scarico[6]	ISTAT e nome Comune di ubicazione scarico	Coordinate scarico / UTM – WGS84 –Fuso 32N[7]		Tipo manufatto che origina lo scarico[8]	Tipo recapito / scarico[9]	Codice SIRe Acque impianto di trattamento[10]	Codice SIRe Acque Manufatto [11]	Codice SIRe Acque Scarico [12]
					X	Y
Numero	Testo	Stringa	Numerio	Numero[6]	Numero [6,4]	Numero [7,4]	Testo [1]	Testo [1]	Stringa [10]	Stringa [12]	Stringa [16]
[5] Da compilare solo se noto
[6] Numero progressivo che va riportato nella cartografia dell’Allegato 2 e nelle schede tecniche dell’Allegato 3. Il conteggio del progressivo è indipendente dalla rete di appartenenza.
[7] Le coordinate si possono ricavare utilizzando il servizio “Viewer geografico” al link http://www.geoportale.regione.lombardia.it. Individuando col mouse sulla cartografia il punto di scarico le coordinate metriche sono leggibili sulla cornice in basso a sinistra, accanto all’indicazione della scala di riferimento.
[8] “P” = sfioratore di piena; “E” = stazione di sollevamento; “D” = impianto di trattamento acque reflue urbane; “B” = by pass impianto di trattamento acque reflue urbane; “T” = fognatura bianca.
[9] “CIS” = corpo idrico superficiale; “RS” = altra rete ; “S” = suolo o strati superficiali del sottosuolo.
[10] Nel caso in cui il manufatto che origina lo scarico sia di tipo “D” o “B” specificare in questa colonna il codice regionale SIRe Acque dell’impianto (stringa alfanumerica di 10 caratteri). Il codice può essere individuato consultando lo strato informativo “Trattamento acque reflue urbane” nel “Viewer geografico” al link http://www.geoportale.regione.lombardia.it.
[11] Da compilare solo se già noto da autorizzazioni precedenti.
[12] Da compilare solo se già noto da autorizzazioni precedenti.

Data __________________	Firma ______________________________
ALLEGATO 2 – Elaborati cartografici

Planimetria in scala adeguata, aggiornata al reale stato di fatto, sulla quale siano individuati in modo chiaro ed immediato:
il tracciato di tutte le reti di smaltimento con numerazione come riportata nell’Allegato 1. Vanno riportati eventuali collettori intercomunali. A seconda della tipologia di acque convogliate (miste, nere, bianche), le reti dovranno avere colorazione o tratteggio differente. Deve essere evidenziata la direzione di flusso dei liquami lungo le reti;
  - i nodi caratteristici delle reti quali le stazioni di sollevamento, gli sfioratori di piena, i by-pass degli impianti di trattamento e gli impianti di trattamento coi relativi scarichi. Gli scarichi oggetto dell’istanza devono essere individuati con numero identificativo riportato nella tabella dell’Allegato 1. Sono da indicare, inoltre, i punti di ubicazione dei manufatti predisposti o da predisporre per l’esecuzione dei controlli;
- i corpi idrici superficiali ricettori degli scarichi con codifica ove presente (strato informativo “Reticolo idrografico unificato” - http://www.geoportale.regione.lombardia.it) ed i punti di scarico con numerazione riportata in Allegato 1;
- i punti o i tratti delle reti fognarie e dei sistemi di collettamento nei quali si immettono o si infiltrano acque parassite o si registrano perdite di acque reflue.
ALLEGATO 3 - Relazione e schede tecniche

Illustrare le caratteristiche tecniche e dimensionali degli elementi da cui deriva lo scarico da autorizzare, desunte dai progetti in base ai quali essi sono stati realizzati, evidenziando le conformità, le inadeguatezze e le carenze riscontrate rispetto ai requisiti del D.Lgs. 152/2006, dei Regolamenti Regionali e del Programma di Tutela ed Uso delle Acque.

Compilare altresì le seguenti schede tecniche allegando i rispettivi elaborati tecnici:
  - Scheda “RS” rete di smaltimento
  - Scheda “B” scarichi by-pass impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
  - Scheda “D” scarichi terminali di impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
  - Scheda “E” scarichi stazioni di sollevamento;
  - Scheda “P” scarichi sfioratori di piena;
  - Scheda “T” scarichi fognatura bianca.

Precisare i punti in cui sono stati predisposti o si intendono predisporre i manufatti per il prelievo dei campioni necessari per l’esecuzione dei controlli e degli autocontrolli di routine e, con riferimento ai requisiti prescritti dalla normativa, le inerenti caratteristiche e dotazioni, con particolare riguardo alla presenza di campionatori automatici e di misuratori di portata.

SCHEDA “RS”
Rete di smaltimento

N° identificativo della rete di smaltimento (da Allegato 1) _____________

Tipologia di rete in base alle acque smaltite:
- mista
- nera
- bianca

Tipologia delle acque reflue in ingresso:
- domestiche / assimilate alle domestiche
- industriali (compilare in tal caso anche TAB. A)
- di prima pioggia
- meteoriche di dilavamento
- sorgive/d’infiltrazione
- altro ____________________________

Elenco dei comuni allacciati alla rete in oggetto:
Codice ISTAT	Denominazione
Numero [6]	Testo

Il carico inquinante immesso nella rete fognaria composto da:
Abitanti equivalenti di origine civile
Abitanti equivalenti di origine industriale[13]
Abitanti equivalenti totali
[13] Riferito alle sole acque di processo - art. 74, c.1, lettera h) D.Lgs. 152/2006.

TAB.A - DATI SPECIFICI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA / Sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 Allegato 5, parte terza, D.Lgs 152/2006 presenti nello scarico / ai sensi dell’art.108 c.1 del D.Lgs 152/2006
DITTA	Sostanze pericolose presenti nella rete[14]	Valori limite previsti dalla norma	Eventuali valori limite più restrittivi indicati nell’autorizzazione allo scarico
[14] Sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 Allegato 5, parte terza, D.Lgs 152/2006 presenti nello scarico, ai sensi dell’art.108 c.1 del D.Lgs. 152/2006.

SCHEDA “B”
Scarichi by-pass impianti di trattamento delle acque reflue urbane

N° identificativo scarico (da tabella Allegato 1) _____________

Localizzazione del manufatto:
- Coordinate UTM – WGS84 – Fuso 32N : X _________________ ; Y ___________________
- Codice e denominazione SIRe Acque dell’impianto di trattamento[15] __________________
  [15] Il codice regionale SIRe Acque dell’impianto (stringa alfanumerica di 10 caratteri) può essere individuato consultando lo strato informativo “Trattamento acque reflue urbane” nel “Viewer geografico” al link http://www.geoportale.regione.lombardia.it.

Il by-pass coincide con un manufatto di sfioro acque di pioggia?  Sì	 No

Tipologia di trattamento prima dello scarico del by-pass:
- Nessuno
- Preliminare (specificare)[16] __________________________________________
  [16] Specificare, utilizzando le stesse tipologie presenti nella scheda “D” – Fasi di trattamento – Linea acque
- Primario (specificare) 16 ____________________________________________
- Secondario (specificare) 16 ____________________________________________
- Più spinto (specificare) 16_____________________________________________

Pulizia sistema di trattamento:
- automatica
- manuale

Presenza di vasca di accumulo prima del manufatto:	 Sì	 No

Il punto di scarico del by-pass rispetto allo scarico finale dell’impianto di trattamento è:
coincidente	 separato

Presenza pozzetto d'ispezione:	 Sì  No
Le acque scaricate sono recapitate in:
Corpo idrico superficiale (CIS):
Denominazione CIS ________________________________________________
Codice PTUA del CIS (qualora il recapito avvenga direttamente in un CIS individuato nel
PTUA) ____________________________________________________________
Codice PTUA del primo corpo idrico superficiale in cui confluisce il corpo idrico recettore
dello scarico (qualora il recapito avvenga in un CIS non individuato nel PTUA) _________________________________________________________________

Soggetto ad asciutta:	 No	 Sì, per n. _______giorni/anno
In sponda:	 destra (dx)	 sinistra (sx) _____________
immerso:	 No	 Sì

In caso di scarico già autorizzato
Autorizzazione idraulica allo scarico
Ente preposto al rilascio: ______________________________________________
Estremi autorizzazione: __________________________________________
Data scadenza autorizzazione [gg/mm/aaaa]: _______________________

Suolo / strati superficiali del sottosuolo
Quota del livello della falda freatica rispetto al piano campagna _________ [m]
Distanza dal più vicino corpo idrico superficiale idoneo a ricevere lo scarico ___ [m]
Lo scarico è esterno all'area di rispetto delle fonti di approvvigionamento destinate al consumo umano (art. 94 del D.Lgs. 152/2006):	 No	 Sì

SCHEDA “D”
Scarichi terminali di impianti di trattamento delle acque reflue urbane

N° identificativo scarico (da tabella Allegato 1) _____________

Allegare la relazione tecnica, la planimetria e lo schema di funzionamento dell’impianto di trattamento, certificato di collaudo di funzionalità e/o tecnico-amministrativo.

Codice e denominazione SIRe Acque dell’impianto di trattamento[17] __________________
[17] Il codice regionale SIRe Acque dell’impianto (stringa alfanumerica di 10 caratteri) può essere individuato consultando lo strato informativo “Trattamento acque reflue urbane” nel “Viewer geografico” al link http://www.geoportale.regione.lombardia.it.
N° identificativo rete/i di smaltimento allacciata/e (da Allegato 1) _____________

Localizzazione del manufatto:
- Coordinate UTM – WGS84 – Fuso 32N : X _________________ ; Y ____________________
- Indirizzo completo:
Comune (codice ISTAT e nome)__________________________________________________
Località/Frazione _______________________________________________________________
Via _________________________________________________ n° civico________________

Condizione dell’impianto:
- in attività
- in attesa di avvio
- altro __________________________________________

In presenza di acque reflue industriali in ingresso specificare:
- carico espresso in AE come somma degli AE industriali recapitati dalla rete in ingresso
- % COD provenienti dai reflui industriali trattati rispetto al COD del refluo complessivo: __%
- % di volume di reflui industriali trattati rispetto al volume complessivo: ___%
- se sono stati adottati valori limite di emissione meno restrittivi di quelli previsti dalla Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte III del 152/2006 e s.m.i.	 No	 Sì

Sono presenti sostanze pericolose nelle acque reflue urbane in ingresso (tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006)?
- No
- Sì, le seguenti: ______________________________________________________________

Potenzialità dell'impianto di trattamento in base al progetto o in seguito ad intervento di ampliamento:
Capacità organica ________________ [AE]
Portata massima _________________ [m3/h]

N° linee: ____________

Tipo di sistema di trattamento:
- Depuratore tradizionale
- solo Vasca Imhoff
- Vasca Imhoff + altro trattamento
- Altro sistema da dettagliare _________________________________________________

Fasi di trattamento

Linea acque:

Preliminare
- Grigliatura Grossolana
- Grigliatura Fine
- Microgrigliatura
- Stacciatura
- Dissabbiatura
- Disoleatura
- Equalizzazione/omogeneizzazione
- Altro _________________________

Primario
- Sedimentazione primaria
- Dispersione nel terreno
- Chiariflocculazione
- Sistemi a membrana
- Altro _________________________

Secondario
- Ossidazione biologica a biomassa sospesa
  - Fanghi attivi (con aria)
  - Fanghi attivi (con ossigeno puro)
  - Reattore biologico in sequenza (SBR)
  - Altro _______________
- Ossidazione biologica a biomassa adesa
  - Biodischi
  - Letti percolatori
  - Biofiltri
  - Altro _______________
- Ossidazione biologica ibrida. Dettaglio _______________________________
- Lagunaggio
- Altro _________________________

Più spinto

- Rimozione biologica dell'azoto
  - Pre-denitrificazione + nitrificazione
  - Nitrificazione + post-denitrificazione
  - Nitrificazione/denitrificazione in unico comparto
  - Altro _______________
- Rimozione biologica del fosforo
- Rimozione chimica del fosforo
- Ultrafiltrazione (sistemi MBR)
- Disinfezione
  - Clorazione
  - Disinfezione con acido peracetico
  - Ozonizzazione
  - Disinfezione raggi UV
  - Altro _______________
- Filtrazione
  - Filtri a sabbia
  - Filtri a tela
  - Microfiltrazione
  - Altro _______________
- Fitodepurazione. Tipologia ______
- Ulteriori trattamenti di affinamento. Dettaglio _____________________
Riuso delle acque reflue trattate
Rispetto al volume totale trattato _________________%
Tipo di riuso:
- in agricoltura
- in industria
- altro ________________________________________________________________

Osservazioni sul riuso ________________________________________________________

Linea fanghi:

- Inceneritore
- Pre-ispessimento di tipo __________________________________________________
- Stabilizzazione biologica di tipo _____________________________________________
- Post-ispessimento di tipo __________________________________________________
- Disidratazione meccanica di tipo ____________________________________________
- Essiccamento termico
- Trattamento del surnatante che avviene _____________________________________
- Altro __________________________________________________________________

Fanghi prodotti:
Totale ______________ [t secco/anno]
Modalità di smaltimento:
- discarica ___________________________[t secco/anno]
- incenerimento ______________________ [t secco/anno]
- altro Smaltimento Fanghi _____________ [t secco/anno]
Riuso:
- nessuno
- suolo/agricoltura __________________ [t secco/anno]
- altro riuso _______________________ [t secco/anno]
Anno riferimento dati: ___________

Trattamento rifiuti liquidi ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 152/06	 Sì	 No
Se sì, per ogni tipologia indicare:
CODICE CER_____________ Descrizione_______________ tonn/anno trattate _______________________

Sistemi di controllo:
- misuratore di portata in ingresso
- telecontrollo
- campionatore automatico in ingresso di tipo refrigerato a postazione:
  - fissa;
    - a vuoto;
    - a pompa peristaltica;
    - ponderato alla portata;
    - autosvuotante;
  - mobile;
    - a pompa peristaltica.

Dati di funzionamento dell’impianto di trattamento:

Abitanti Equivalenti serviti ______________________ [AE]

Dati misurati in ingresso:
- portata media giornaliera ___________ [mc/d]
- volume totale annuo trattato ___________ [mc]
- carico organico giornaliero ___________ [Kg BOD5/d]
- carico organico giornaliero massimo[18] ___________ [Kg BOD5/d]. In allegato riportare la certificazione del gestore attestante il valore riportato.
  [18] Calcolato come media della settimana di massimo carico durante l’anno.
Anno di riferimento ___________

Le acque scaricate sono recapitate in:
Corso d’acqua superficiale:

Codice e denominazione cis _______________________________________________________

Soggetto ad asciutta:	 No	 Sì, per n. _______giorni/anno
In sponda:	 destra (dx)	 sinistra (sx) _____________
immerso:	 No	 Sì

In caso di scarico già autorizzato
Autorizzazione idraulica allo scarico
Ente preposto al rilascio: ____________________________________________________________
Estremi autorizzazione: _____________________________________________________________
Data scadenza autorizzazione [gg/mm/aaaa]: ____________________________________________

Suolo / strati superficiali del sottosuolo

Quota del livello della falda freatica rispetto al piano campagna _________ [m]
Distanza dal più vicino corpo idrico superficiale idoneo a ricevere lo scarico _________ [m]
Lo scarico è esterno all'area di rispetto delle fonti di approvvigionamento destinate al consumo umano (art. 94 del D.Lgs. 152/2006):	 No	 Sì

SCHEDA “E”
Scarichi stazioni di sollevamento

N° identificativo scarico (da tabella Allegato 1) _____________

Allegare la relazione tecnica e lo schema di funzionamento della stazione di sollevamento.

Localizzazione del manufatto:
- Coordinate UTM – WGS84 – Fuso 32N ; X _________________ : Y ____________________
- Indirizzo completo:
Comune (codice ISTAT e nome) ___________________________________________________
Località/Frazione _______________________________________________________________
Via _________________________________________________ n° civico________________

DATI TECNICI DEL MANUFATTO

Numero pompe installate: _____________
Q totale pompe installate ______________ [mc/h]
Numero pompe di riserva: _____________
Q totale pompe di riserva ______________ [mc/h]

Volume residuo fra soglia attacco dell'ultima pompa e il livello di entrata in funzione dello scarico di emergenza ___________ [mc]

Capacità temporale di accumulo del liquame ___________ [h]

Volume vasca di accumulo ____________ [mc]

Portata industriale convogliata nella rete a monte della stazione di sollevamento ______________ [mc/h]

Presenza di gruppo energetico autonomo:	 No	 Sì

Tipologia del sistema di controllo:
- telecontrollo
- allarme ottico
- allarme acustico
- allarme ottico-acustico
- altro _________________________________________

DATI TECNICI DELLO SCARICO DI EMERGENZA

Tipologia delle acque scaricate:
- miste
- nere
- meteoriche

Ha funzione anche di sfioratore di piena:	 No	 Sì

Portata massima scaricabile __________________ [mc/h]

Tipologia di pretrattamento:
- nessuno
- grigliatura
- stacciatura
- disoleatura
- altro

Pulizia sistema di pre-trattamento:
- automatica
- manuale

Presenza pozzetto d'ispezione:	 No	 Sì

Le acque scaricate sono recapitate in:
Corso d’acqua superficiale:

Codice e denominazione cis ________________________________________________________

Soggetto ad asciutta:	 No	 Sì, per n. _______giorni/anno
In sponda:	 destra (dx)	 sinistra (sx) _____________
immerso:	 No	 Sì

In caso di scarico già autorizzato
Autorizzazione idraulica allo scarico
Ente preposto al rilascio: ____________________________________________________________
Estremi autorizzazione: _____________________________________________________________
Data scadenza autorizzazione [gg/mm/aaaa]: ____________________________________________

Suolo / strati superficiali del sottosuolo

Quota del livello della falda freatica rispetto al piano campagna _________ [m]
Distanza dal più vicino corpo idrico superficiale idoneo a ricevere lo scarico _________ [m]
Lo scarico è esterno all'area di rispetto delle fonti di approvvigionamento destinate al consumo umano (art. 94 del D.Lgs. 152/2006):	 No	 Sì

SCHEDA “P”
Scarichi sfioratori di piena

N° identificativo scarico (da tabella Allegato 1) _____________

Allegare lo schema e la relazione tecnica descrittivi del funzionamento dello sfioratore di piena

Localizzazione del manufatto:
- Coordinate UTM – WGS84 – Fuso 32N : X _________________ ; Y ____________________
- Indirizzo completo:
Comune (codice ISTAT e nome) ___________________________________________________
Località/Frazione _______________________________________________________________
Via _________________________________________________ n° civico________________
Posizione dello sfioratore:
- in rete
- in testa ad impianto di trattamento con codice SIRe Acque[19] ____________________
  [19] Il codice regionale SIRe Acque dell’impianto (stringa alfanumerica di 10 caratteri) può essere individuato consultando lo strato informativo “Trattamento acque reflue urbane” nel “Viewer geografico” al link http://www.geoportale.regione.lombardia.it.

DATI TECNICI

art. 12 c. 1 lettera a) del RR 6/2019

art. 12 c. 1 lettera b) del RR 6/2019

Portata di inizio sfioro _________________ [mc/s]

Portata massima autorizzata per lo scarico nel recettore finale (in caso di scarico già autorizzato) __________________ [mc/s]

Portata massima scaricata al recettore finale, calcolata per eventi con Tempo di ritorno 10 anni, ______ [mc/s]

Portata industriale media sulle 12 ore convogliata nella rete a monte dello sfioratore __________ [mc/s]

Portata media giornaliera per gli apporti civili convogliata nella rete a monte _______________ [mc/s]

AE industriali allacciati alla rete a monte dello sfioratore ________________

AE civili allacciati alla rete a monte dello sfioratore _____________________

Conforme al vigente regolamento regionale scarichi:	 No	 Sì

Tipologia delle acque scaricate:
- miste
- meteoriche

Tipologia di pretrattamento:
- nessuno
- grigliatura
- stacciatura
- disoleatura
- altro

Pulizia sistema di pre-trattamento:
- automatica
- manuale

Presenza di:
- vasca di accumulo/prima pioggia:	 No	 Sì, con un volume di ____________ mc
- Presidio/trattamento in loco	 No	 Sì
- Vasca volano a valle di vasca accumulo (prima pioggia/presidio/trattamento in loco  No	 Sì con un volume di ____________ mc

Presenza pozzetto d'ispezione:	 No	 Sì

Il recapito finale, a valle di ogni sistema o presidio di accumulo/trattamento/volano sono recapitate in:

Rete di smaltimento n° (da Allegato 1) _______________
Allegare stralcio della rete indicando il punto di scarico in questione

Corso d’acqua superficiale:

Codice e denominazione cis ________________________________________________________

In sponda:	 destra (dx)	 sinistra (sx) _____________

In caso di scarico già autorizzato:
Autorizzazione idraulica allo scarico
Ente preposto al rilascio: ____________________________________________________________
Estremi autorizzazione: _____________________________________________________________
Data scadenza autorizzazione [gg/mm/aaaa]: ____________________________________________

Suolo / strati superficiali del sottosuolo
Quota del livello della falda freatica rispetto al piano campagna _________ [m]
Distanza dal più vicino corpo idrico superficiale idoneo a ricevere lo scarico _________ [m]
Lo scarico è esterno all'area di rispetto delle fonti di approvvigionamento destinate al consumo umano (art. 94 del D.Lgs. 152/2006):	 No	 Sì
SCHEDA “T”
Scarichi di fognatura bianca

N° identificativo scarico (da tabella Allegato 1) _____________

Tipologia acque immesse:
- meteoriche di dilavamento;
- fontane pubbliche;
- superi dell’acquedotto comunale;
- scarico dello sfioratore di piena n. identificativo (da tabella Allegato 1) _____
- altro _____________________________________________________________________

Presenza pozzetto d'ispezione:	 No	 Sì

Le acque scaricate sono recapitate in:
Corso d’acqua superficiale:

Codice e denominazione cis ________________________________________________________

Soggetto ad asciutta:	 No	 Sì, per n. _______giorni/anno
In sponda:	 destra (dx)	 sinistra (sx) _____________
immerso:	 No	 Sì

In caso di scarico già autorizzato
Autorizzazione idraulica allo scarico
Ente preposto al rilascio: ____________________________________________________________
Estremi autorizzazione: _____________________________________________________________
Data scadenza autorizzazione [gg/mm/aaaa]: ____________________________________________

Suolo / strati superficiali del sottosuolo

Quota del livello della falda freatica rispetto al piano campagna _________ [m]
Distanza dal più vicino corpo idrico superficiale idoneo a ricevere lo scarico _________ [m]
Lo scarico è esterno all'area di rispetto delle fonti di approvvigionamento destinate al consumo umano (art. 94 del D.Lgs. 152/2006):	 No	 Sì

ALLEGATO 4

Descrizione del sistema di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico esistenti

- Sintetica descrizione del sistema di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico esistente illustrando:
  - la rete fognaria comunale o il sistema di collettamento consortile individuando nel caso specifico le diverse immissioni delle fognature comunali presenti lungo il collettore;
  - gli scarichi confluenti in corpo d’acqua superficiale/suolo (terminali di fognatura, terminali di acqua bianche, sfioratori di piena, scarichi derivanti dagli impianti di trattamento).
- Gli eventuali interventi occorrenti a normalizzare le situazioni in atto e a dare compiuta attuazione alle previsioni del piano d’ambito, ovvero lo stato delle iniziative intese a realizzare gli interventi stessi (eventualmente allegare progetto costituito dalla relazione generale e tavole esplicative). Specificare i tempi necessari per la realizzazione degli interventi di cui sopra.
- Individuazione di eventuali punti o tratti delle reti di smaltimento e dei sistemi di collettamento in cui si immettono o si infiltrano acque parassite, illustrando i motivi e precisando se le portate eccedenti sono sfiorate anche in tempo asciutto e il relativo recapito, o in cui si registrano perdite di acque reflue, specificando gli accertamenti compiuti e gli esiti e le iniziative intraprese o che si intendono intraprendere, e in quali tempi, per eliminare gli inconvenienti.
- Iniziative e cautele assunte o che si intendono assumere in attesa della realizzazione degli interventi stessi (specificare ad esempio se in attesa del collettamento dei vari scarichi sono stati realizzati o si intendono realizzare interventi per il trattamento delle acque reflue, se in attesa della verifica puntuale dei tratti fognari interessati da infiltrazione di acque parassite o da sottoporre a manutenzione/sostituzione si intendono adottare sistemi di tutela dei recettori).
- Risultanze verifiche di funzionalità dell’impianto eseguire ai sensi dell’art. 27 comma 5 del Regolamento regionale n........
ALLEGATO 5

COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI RICETTORI

Concessione idraulica o copia della domanda di concessione presentata al gestore idraulico del corpo idrico superficiale ricettore dello/gli scarico/hi;
ovvero dichiarazione del gestore idraulico del corpo idrico superficiale con indicati i giorni all’anno di portata naturale nulla a monte dello/gli scarico/hi.
Allegato 6
ATTESTATO DI VERSAMENTO DELLE SPESE PER ESAME FORMALE DELLA DOMANDA
(delibera di Giunta Provinciale n. 208 del 10/05/2010)

Attestato di pagamento delle spese di istruttoria per l’esame formale della domanda (€ 50,00 per Comuni fino a 5.000 ab.; € 100,00 per Comuni da 5.001 a 20.000 ab.; € 150,00 per Comuni con oltre 20.001 ab.), da versare sul C/C postale n. 16535254 intestato a “Provincia di Brescia - Servizio Tesoreria, Palazzo Broletto, 25121 Brescia”, indicando sulla causale “R.R. n. 6/2019 autorizzazione scarichi di acque reflue urbane del Comune/sistema intercomunale di ………… ”, oppure tramite bonifico o accredito bancario c/o la Banca Popolare di Sondrio, codice IBAN: IT 68 C 05696 11200 000013340X48.

Un ulteriore versamento verrà richiesto secondo lo schema sotto riportato.

Abitanti residenti	Esame formale	Sopralluogo	Rilascio atto
Fino a 5.000 abitanti	€ 50,00	€ 100,00	€ 50,00
Da 5.001 a 20.000 abitanti	€ 100,00	€ 150,00	€ 100,00
Oltre i 20.000 abitanti	€ 150,00	€ 200,00	€ 150,00

APPENDICE A
DOCUMENTAZIONE GIA’ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

IL SOTTOSCRITTO

Cognome	_________________	nome	______	______________
 nato a	________________________	prov.	il	residente a	__________________________ prov.	Località/frazione _______________________________________________________________ via	______________________ cap
in relazione all’istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue
D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 241 del 1990 e dell’art. 43 del D.P.R. 28.12.00 n. 445, che la seguente documentazione[20], necessaria al fine di dare seguito al procedimento medesimo, è già in possesso dell’Amministrazione Provinciale:
[20] Potranno essere elencati documenti costituiti sia da relazioni, materiale cartografico già presentati ad Uffici o Servizi dell’Amministrazione Provinciale per la presentazione di altre istanze.
Indicare la documentazione	Indicare l’Ufficio dell’Amministrazione Provinciale in possesso della documentazione a fianco descritta

Luogo e data:	Il dichiarante
Note informative

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000, l'istanza e/o le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/00 sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate o inviate anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. L'istanza inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, l’autenticazione di copie di documenti può essere fatta:
- dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su presentazione dell’originale;
- dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/00 attestante il fatto che la copia prodotta è conforme all’originale (solo per copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione o per copie di pubblicazioni).

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e pertanto, qualora dai controlli effettuati ai sensi degli artt. 71 e segg. del DPR 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni:
- il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, previa adozione di apposito provvedimento;
- il nominativo del dichiarante, poiché il rilascio di dichiarazioni mendaci o false è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sarà segnalato - unitamente agli atti - alla competente Procura della Repubblica.

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
(ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 e dell'art. 3 Decreto Interministeriale 10.11.2011)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ nato/a a______________________________ il_______________________, C.F._______________________________ in qualità di:
- privato cittadino
- titolare/legale rappresentante/altro:____________________________________________________della ditta _____________________________________________________________________ con sede legale in _______________________________________, Via ______________________________ n. ____,

in relazione alla domanda/istanza per il rilascio di_______________________________________________ in località _______________________________________ del Comune di _______________________________ della ditta (compilare se non si tratta di un privato cittadino)___________________________________________ (P.I./C.F. n. __________________________________);

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

di aver assolto, secondo le modalità di legge, al pagamento dell'imposta da bollo mediante apposizione e annullamento delle seguenti marche da bollo:

per l'istanza: marca da bollo di euro:______________ con identificativo n._____________________________ emessa il ____/____/_________

Apporre la marca da bollo
e annullarla qualora non sia stata apposta direttamente sull'istanza

per il rilascio dell'atto (autorizzazione, nulla osta, licenza, ecc...): marca da bollo di euro:______________ con identificativo n._____________________________ emessa il ____/____/_________

Apporre la marca da bollo
e annullarla qualora non sia stata consegnata direttamente all'Ente per il rilascio dell'atto in forma cartacea

di utilizzare le suindicate marche da bollo esclusivamente per la motivazione in oggetto conservando la presente dichiarazione per i controlli di legge

Data ___________________	Il dichiarante
        ____________________________
NB: la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o in forma autografa, in caso di sottoscrizione autografa è necessario allegare copia di un documento d'identità del firmatario in corso di validità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 2016/679).
L’informativa è scaricabile dal sito dell’ente al seguente indirizzo:  https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/privacy